## I кв 2022
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения
МУП "Малоязовские электрические сети"
№ пп | Назначение и краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки, приобретения) | Инвентарный номер | км/кВА | Месторасположение | Право пользование
1 | ТП-5654 (1) Пекарня Малояз | 1970 | 30001 | 400 | Малояз | Акт приема-передачи муниципального имущества МР Салаватский район РБ, передаваемого в хозяйственное ведение МУП "Малоязовские электрические сети" №41 от 02.10.2010 года
2 | ТП-5628 (2) Водоканал Малояз | 1985 | 30002 | 160 | Малояз
3 | ТП-5656 (3) Уральская Малояз | 1972 | 30003 | 250 | Малояз
4 | ТП-5648 (4) РУС Малояз | 1973 | 30004 | 400 | Малояз
5 | ТП-5621 (5) Михайловка Малояз | 1972 | 30005 | 160 | Малояз
6 | ТП-5638 (6) Школа Малояз | 1972 | 30006 | 160 | Малояз
7 | ТП-5622 (7) Маслозавод Малояз | 1972 | 30007 | 63 | Малояз
8 | ТП-5768 (8) Водозабор Малояз | 2010 | 30008 | 63 | Малояз
9 | ТП-5639 (9) ПТУ Малояз | 1976 | 30009 | 160 | Малояз
10 | ТП-5632 (10) Поликлиника Малояз | 1976 | 30010 | 400 | Малояз
11 | ТП-5644 (11) РДК Малояз | 1976 | 30011 | 250 | Малояз
12 | ТП-5637 (12) 3-х этажки Малояз | 1984 | 30012 | 400 | Малояз
13 | ТП-5637 (13) КБО Малояз | 1984 | 30013 | 250 | Малояз
14 | ТП-5649 (14) Центральная котельная Малояз | 1987 | 30014 | 400 | Малояз
15 | ТП-5641 (15) Больница Малояз | 1991 | 30015 | 400 | Малояз
16 | ТП-5645 (17) Зеленая Малояз | 1982 | 30016 | 160 | Малояз
17 | ТП-5655 (18) Музей Малояз | 1988 | 30017 | 400 | Малояз
18 | ТП-5635 (19) Матросова Малояз | 1991 | 30018 | 250 | Малояз
19 | ТП-5634 (20) 60 лет СССР Малояз | 1980 | 30019 | 250 | Малояз
20 | ТП-5633 (21) Южная Малояз | 1991 | 30020 | 250 | Малояз
21 | ТП-5612 (22) Лесная Малояз | 1991 | 30021 | 160 | Малояз
22 | ТП-5619 (23) мкрн. Р. Гарипова Малояз | 1995 | 30022 | 100 | Малояз
23 | ТП-5613 (27) Юго-Восток Малояз | 1995 | 30023 | 160 | Малояз
24 | ТП-5642 (29) Аптека Малояз | 1996 | 30024 | 160 | Малояз
25 | ТП-5640 (30) Автовокзал Малояз | 1996 | 30025 | 250 | Малояз
26 | ТП-5620 (31) Ветлечебница Малояз | 1972 | 30026 | 63 | Малояз
27 | ТП-5658 (32) Пилорама Малояз | 1975 | 30027 | 160 | Малояз
28 | ТП-5692 (36) ПМК Мурсалимкино | 1975 | 30028 | 630 | Мурсалимкино
29 | ТП-5693 (37) Общежитие Мурсалимкино | 1978 | 30029 | 400 | Мурсалимкино
30 | ТП- №38 Коттеджи Мурсалимкино | 1978 | 30030 | 400 | Мурсалимкино
31 | ТП- №39 Ц.котельная Мурсалимкино | 1978 | 30031 | 400 | Мурсалимкино
32 | ТП-5750 (34) Юго-Запад Малояз | 1984 | 30032 | 400 | Малояз
33 | ТП-5675 (41) Жил. Поселок №1 Аркаулово | 1984 | 30033 | 160 | Аркаулово
34 | ТП-5676 (42) Жил. Поселок №2 Аркаулово | 1991 | 30034 | 100 | Аркаулово
35 | ТП-5630 (35) МПМК Малояз | 1985 | 30035 | 400 | Малояз
36 | ТП-5790 (33) нас. Малояз | 2008 | 30036 | 250 | Малояз
37 | ТП-5784 (45) нас. Х. Юсупова Малояз | 2009 | 30037 | 160 | Малояз
38 | ТП-5786 (46) нас. Малояз | 2009 | 30038 | 160 | Малояз
39 | ТП-5774 (44) Юго-Восток 2 Малояз | 2010 | 30041 | 100 | Малояз
40 | ТП-5772 (43) нас. Чулпан | 2010 | 30042 | 100 | Чулпан
41 | ТП-5787 (47) нас. Малояз | 2010 | 30043 | 160 | Малояз
42 | ТП-5788 (48) нас. Малояз | 2010 | 30044 | 160 | Малояз
43 | ТП-5789 (49) нас.Малояз | 2010 | 30045 | 100 | Малояз
44 | ТП-5767 (36) Юго-Запад 2 Малояз | 2016 | 30040 | 100 | Малояз | Акт приема-передачи муниципального имущества МР Салаватский район РБ, передаваемого в хозяйственное ведение МУП "Малоязовские электрические сети" №120 от 19.04.2016 года
45 | ТП-5766 (40) нас Кальмакулово | 2016 | 30039 | 100 | Мурсалимкино
46 | ТП-5792 (50) нас. Аркаулово | 2017 | 30047 | 100 | Аркаулово | Акт приема-передачи муниципального имущества МР Салаватский район РБ, передаваемого в хозяйственное ведение МУП "Малоязовские электрические сети" №122 от 26.04.2017 года
47 | ТП-5793 (51) нас.Малояз | 2017 | 30048 | 100 | Малояз
48 | ТП-5794 (52) нас.Малояз | 2017 | 30049 | 160 | Малояз
| Руководитель предприятия |  |  | _________________/ Галеев Р. М. /
|  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка)