|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ****ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ ДО 670 кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»** |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание/условие этапа** | **Количество дней** | **Примечание** |
| 1 | Подать заявку и пакет документов в МУП «Малоязовские электрические сети» | Получение заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. |  Не регламентируются | Заявка на ТП вместе с пакетом документов может быть подана следующими способами:- лично в офисе МУП «Малоязовские электрические сети»,- почтовым отправлением в адрес МУП «Малоязовские электрические сети»- через электронный адрес МУП «Малоязовские электрические сети». |
| 2 | Получить проект договора и технические условия на присоединение электроустановок | При наличии в заявке всех сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, подготовка, направление (выдача)\* сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем. | Проект договора и технические условия направляются Заявителю в течение:10 дней (по временному ТП, III категории, с уровнем напряжения ниже 35кВ),15 дней ( ИП, ЮЛ по III категории до 150 кВт; -для ФЛ до 15 кВт по III категории),и 30 дней ( остальные заявители) с даты регистрации заявки. | Проект договора и технические условия направляются Заявителю по почте с сопроводительным письмом, либо Заявитель или представитель Заявителя получает нарочно документы в МУП «Малоязовские электрические сети» |
| 3 | Подписать договор или мотивированный отказ и направить в МУП «Малоязовские электрические сети»  | Подписание договора заявителем.Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет (представляет в офис обслуживания потребителей) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем | В течение 30 дней с даты получения подписанного от сетевой организации проекта договора | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в МУП «Малоязовские электрические сети». В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка будет считаться аннулированной, а технические условия утратившими силу. |
| 4 |  Произвести оплату  | Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «Малоязовские электрические сети» |  В соответствии с условиями договора | Оплата по договору производится в любом банке по реквизитам, указанным в счете на оплату либо в квитанции. |
| 5 | Выполнение мероприятия по ТП. | Мероприятия указанные в ТУ:«Заявитель осуществляет»  | В течении срока выполнения мероприятий предусмотренных договором ТП. |  |
| 6 | Уведомление о выполнении ТУ | После выполнения мероприятий по ТП, предоставить «Уведомление о выполнении ТУ» МУП «Малоязовские электрические сети» | По мере готовности электроустановки к включению | Уведомления о выполнении ТУнаправляется по почте либо предоставляется непосредственно в офис МУП «Малоязовские электрические сети». |
| 7 | Осмотр (обследование) энергопринимающего устройства | Принять участие совместно с представителями МУП «Малоязовские электрические сети», Ростехнадзора (в случае необходимости) в осмотре (обследовании) энергопринимающего устройства. В случае отсутствия замечаний, со стороны сетевой организации сторонами подписывается «Акт осмотра (обследования) электроустановки», Акт о выполнении ТУ.При наличии замечаний оговоренных в Акте о выполнении ТУ устанавливается срок для их устранения. | В договорные сроки | Согласовать время и дату для осуществления осмотра энергопринимающего устройства.Проверка должна быть выполнена в течении 10 календарных дней с момента поступления уведомления |
| 8 | Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки | Направить в Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя» и получить в Ростехнадзоре «Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки» | В течение 5 дней со дня оформления «Акта осмотра (обследования) электроустановки» Уведомление направляется Заявителями (ИП, ЮЛ, свыше 150 кВт до 670кВт) независимо от категории. Рассмотрение в Ростехнадзоре 30 календарных дней со дня подачи Заявления. | Уведомление необходимо направить в Ростехнадзор способом позволяющим установить дату отправки и получения уведомления.Разрешение должны получить:Все физ.лица, за исключением III категории до 15 кВт.ЮЛ, ИП I и II категории до 150 кВт,Все категории свыше 670 кВт; |
| 9 | Определение границ разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон | После осуществления сетевой организацией фактических действий по присоединениюподписать:- Акт об осуществлении технологического присоединения,-Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. (Акт РБП и ЭОС) | После осуществления мероприятий по ТП |  |
| 10 | Заключение Договора электроснабжения. | Заключить договор с гарантирующим поставщиком или иной энергосбытовой организацией | Не регламентируются |  Во избежание бездоговорного потребления электроэнергии в кратчайшие сроки после получения подписанных сторонами Акта РБП и ЭОС, Акта об осуществлении ТП заключить договор электроснабжения. |

**Примечание:** Порядок технологического присоединения регулируется согласно Постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004 в действующей редакции