## Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям

Порядок технологического присоединения регулируется «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 168) далее «Правил технологического присоединения»

Процедура технологического присоединения:

1.  Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителяпри условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности; п.7(а), 8, п.14 «Правил технологического присоединения»

2. При наличии в заявке всех сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, подготовка, направление (выдача)* сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет (представляет в офис обслуживания потребителей) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем:  п.7(б), п. 15 «Правил технологического присоединения»

3. Выполнение мероприятия по технологическому присоединению указанные  в технических условиях: «Заявитель осуществляет»  п.18(в), п. 18(г) «Правил технологического присоединения»;

4.  После выполнения мероприятий по ТП, предоставить «Уведомление о выполнении ТУ»  п.85, п.86 «Правил технологического присоединения»;

5. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в технических условиях: п.18 «Правил технологического присоединения».

6.  получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения);

7.  осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); п.7(г1), п.7(г1), п.18 ж, «Правил технологического присоединения»

9. составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. п.7,п. 19 «Правил технологического присоединения»