Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества

оказываемых услуг электросетевой организации

МУП «Малоязовские электрические сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | N формулы методических указаний | Значение |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () | [1](#Par63) | 0,14 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения,  | 2.1 | 36,93 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями,  | [3,2](#Par113) | 1,1 |
| Плановое значение показателя ,  | [4](#Par161) | 0,16;  |
| Плановое значение показателя ,  | [4](#Par161) | 63,04 |
| Плановое значение показателя ,  | [4](#Par161) | 1 |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг,  | [пп. 5.1](#Par199) методических указаний | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг,  (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | [пп. 5.1](#Par199) методических указаний | - |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг,  (для территориальной сетевой организации) | [пп. 5.1](#Par199) методических указаний | 1 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг,  (для территориальной сетевой организации) | [пп. 5.1](#Par199) методических указаний | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р. М. Галеев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Должность Ф.И.О. Подпись

Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня

надежности и качества оказываемых услуг

МУП «Малоязовские электрические сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | N формулы методических указаний | Значение |
| 1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | 5.2 | 0,65 |
| 2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета | 5.2 | 0,35 |
| 3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 | П.5.1 | 0,25 |
| 4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 | П.5.1 | 0,1 |
| 5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг,  | [пп. 5.1](#Par199) | 0 |
| 6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг,  | [пп. 5.1](#Par199) | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью |
| 7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг,  | [пп. 5.1](#Par199) | 1 |
| 8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг,  | [пп. 5.1](#Par199) | 0 |
| 9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг,  | [пп. 5.1](#Par199) | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р. М. Галеев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Должность Ф.И.О. Подпись