## 01.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за январь 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
2 | ТП- 5619 | с. Малояз, ул. Юрюзанская | 2022-01-17 10:00 | 2022-01-17 15:00 | 5:00 | Замена РЛНД-10 на РТП
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5784 | с. Малояз, ул. Х. Юсупова | 2022-01-25 15:00 | 2022-01-25 16:00 | 1:00 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 02.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за февраль 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 03.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за март 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5792 | с. Аркаул, ул. Ч. Ханова. | 2022-03-30 10:00 | 2022-03-30 16:30 | 6:30 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 04.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за апрель 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 05.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за май 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | РТП-5621 | с. Малояз, ул. Советская | 2022-05-16 10:00 | 2022-05-16 17:00 | 7:00 | Перенос спусков 10 кВ на новый РТП
2 | РТП-5619 | с. Малояз, мкр. Р. Гарипова | 2022-05-17 10:00 | 2022-05-17 13:00 | 3:00 | Перенос спусков 10 кВ на новый РТП
3 | РТП-5628 | с. Малояз, ул. Советская | 2022-05-17 14:00 | 2022-05-17 17:00 | 3:00 | Перенос спусков 10 кВ на новый РТП
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 06.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за июнь 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-5793 | с. Малояз, ул. Салавата | 2022-06-25 10:00 | 2022-06-25 13:00 | 3:00 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 07.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за июль 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-5648 | с. Малояз, ул. Коммунистическая | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-03 13:00 | 3:00 | Текущее обслуживание ТП
2 | ТП-5792 | с. Аркаулово, ул. Х. Юсупова | 2022-07-11 10:00 | 2022-07-11 13:00 | 3:00 | Текущее обслуживание ТП
4 | ТП-5750 | с. Малояз, мкр. Юго-Запад | 2022-07-12 10:00 | 2022-07-12 13:00 | 3:00 | Текущее обслуживание ТП
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 08.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за август 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-5638 | с. Малояз, ул. Гайфуллина | 2022-08-07 09:00 | 2022-08-07 13:00 | 4:00 | Текущее обслуживание ТП
3 | ТП-5637 | с. Малояз, ул. Коммунистическая | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 13:00 | 4:00 | Текущее обслуживание ТП
5 | ТП-5630 | с. Малояз, ул. Коммунистическая | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 13:00 | 4:00 | Текущее обслуживание ТП
7 | ТП-5646 | с. Малояз, ул. 50 лет СССР | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 13:00 | 4:00 | Текущее обслуживание ТП
8 | ТП-5640 | с. Малояз, ул. 50 лет СССР | 2022-08-17 14:00 | 2022-08-17 18:00 | 4:00 | Текущее обслуживание ТП
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 09.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за сентябрь 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ВЛ-0,4 кВ отТП-5787 | с. Малояз, ул. Степная | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 13:00 | 4:00 | Технилогическое присоединение потребителей
2 | ВЛ-0,4 кВ отТП-5792 | с. Аркаулово ул. Х. Юсупова" Аркаулово | 2022-09-12 14:00 | 2022-09-12 18:00 | 4:00 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 10.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за октябрь 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5786 | с. Малояз, ул. Яруллина | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 13:00 | 4:00 | Технилогическое присоединение потребителей
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5792 | с. Аркаулово ул. Х. Юсупова" Аркаулово | 2022-10-17 14:00 | 2022-10-17 18:00 | 4:00 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 11.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за ноябрь 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5784 | с. Малояз, ул. Х. Юсупова | 2022-11-21 10:00 | 2022-11-21 17:00 | 7:00 | Замена дефектной опоры
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5790 | с. Малояз, ул. Полевая | 2022-11-28 14:00 | 2022-11-28 18:00 | 4:00 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев

## 12.2022
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
МУП "Малоязовские электрические сети" за декабрь 2022г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5786 | с. Малояз, ул. Яруллина | 2022-12-11 14:00 | 2022-12-11 17:00 | 3:00 | Ремонт уличного освещения
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5772 | с. Чулпан ул. Куротная | 2022-12-19 10:00 | 2022-12-19 13:00 | 3:00 | Технилогическое присоединение потребителей
|  | Директор МУП МЭС |  | Р.М. Галеев